SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  (SIWZ)

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH

WYDANYCH NA PODSTAWIE art. 11 ust. 8 USTAWY PZP

W PRZEDMIOCIE:

STACJA UZDATNIANIA  WODY

Łubnice, dn.20.04.2011r

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

- „Zamawiający” – Gmina Łubnice,

- „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji,

- „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych,

- „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w rozdziale IV SIWZ,

- ”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

II. ZAMAWIAJĄCY

Zamawiającym jest Gmina Łubnice

Gmina Łubnice

28-232 Łubnice

powiat staszowski

województwo świętokrzyskie

tel./fax. 015 86 59 236

e-mail: lubnice@wp.pl

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Główne kody we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

45.11.12.30-9, 45.26.23.30-3,45.23.31.42-6

1.  Opis przedmiotu zamówienia:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest odbudowa  utwardzenia powierzchni gruntu ujęcia wody na działkach nr.ew. 572/1,573/1 Łubnice Kapkaz. odbudowa    schodów  przy studniach  nr.1 ,nr.2, nr.4, odbudowa nasypów zbiornika wyrównawczego i studni  nr. 1,2,4

1.2.	Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dokładnie określony i opisany jest w:

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

- dokumentacji projektowej

- przedmiarze robót,

które stanowią załączniki do niniejszej SIWZ.

1.3.Wykonawcy zobowiązani będą do zapewnienia obsługi geodezyjnej inwestycji.

1.4. Podane w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dokumentacji technicznej, przedmiarze robót) nazwy własne, typy materiałów, urządzeń (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.

W przypadku zastosowania (propozycje w ofercie) innych odpowiedników rynkowych, 
na wykonawcy spoczywa obowiązek udokumentowania (w ofercie), że nie będą one gorsze jakościowo od wskazanych przez projektanta, zagwarantują uzyskanie co najmniej tych samych parametrów technicznych oraz będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania.

Oferta nie może obejmować urządzeń o charakterze prototypowym, nie występujących w obrocie, mających wartość jedynie badawczą.

- OFERTY CZĘŚCIOWE.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI.	ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE.

Zamawiający przewiduje zlecania zamówień uzupełniających w oparciu o art. 67 ust.1 pkt.6 Pzp do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.

VII.	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

-  realizacja  do 30 sierpnia  2011r.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1/ Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

2/ Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

3/ Posiadają wiedzę i doświadczenie.

4/ Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

5/ Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej realizację zamówienia.

6/ Udzielą gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres nie krótszy niż 36 miesięcy,

7/ Wpłacą wadium w wysokości: 4000,00 zł (cztery tysiące złotych)

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nastąpi poprzez analizę dokumentów i oświadczeń o których mowa w punkcie IX SIWZ, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Metoda oceny powyższych warunków:

„spełnia - nie spełnia”.

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać

będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą,

- jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,

- zawiera błędy w obliczeniu ceny,

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3 ustawy,

h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Zamawiający poprawi w ofercie:

a) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek,

b)oczywiste omyłki pisarskie,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków

zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty,

- niezwłocznie zawiadamiając  o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć następujące dokumenty i oświadczenia:

- Poprawnie wypełniony formularz oferty z podaną ceną za całość zadania, podpisany przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy – załącznik nr 1 do SIWZ;

2.    Potwierdzenie dokonania wpłaty wadium.

3.    Kosztorys ofertowy  sporządzony metodą  uproszczoną

5.  Dokumenty potwierdzające posiadanie przez wykonawcę uprawnień do wykonywania określonej działalności oraz, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Pzp:

5.1. Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust.1

5.2.  Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ust. 1

5.3.  Aktualny odpis z właściwego rejestru ,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt.2 ustawy , wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem  terminu składania  ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust.1 pkt.2  ustawy,

5.4.Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego,  potwierdzającego , że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, , lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na  raty  zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu-wystawionego nie wcześniej niż 3-miesiące przed  upływem terminu składania ofert,

5.5. Aktualne  zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed  upływem terminu składania ofert,

5.6 Aktualnej  informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy , wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  ofert,

5.7 Aktualnej  informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy , wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  ofert,

6.  Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami  na temat ich kwalifikacji zawodowych , doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania  zamówienia, a także  zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

7. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt. 6 wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.

8.  Opłaconej polisy , a w przypadku jej braku   innego dokumentu  potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia  na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000zł.

9. Wykaz  robót budowlanych w zakresie niezbędnym  do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że  roboty  zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone –

10.Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów.

Oferta składana przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze

1.   Jeżeli ofertę składałoby konsorcjum do oferty powinny być dołączone: pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów składających wspólnie ofertę,  oraz zobowiązanie tych podmiotów,   że   w   przypadku   wygrania   przetargu   przed   zawarciem   umowy   z zamawiającym zawrą umowę  regulującą wzajemną współpracę i zobowiązania jego członków. Pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału podpisane przez  wykonawcę lub kserokopię  poświadczoną przez notariusza.

2. Przy składaniu oferty wspólnej każdy z partnerów składa dokumenty wymienione w pkt. 5.1-5.7,

3. Pozostałe dokumenty oferty wspólnej składane są wspólnie.

4. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

Oferent zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie składanych dokumentów zastosowanie ma odpowiednio  § 4 rozporządzenia Prezesa  Rady Ministrów z dnia  30.12.2009r w sprawie  rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od  wykonawcy oraz form  w jakich te dokumenty mogą  być  składane ( Dz. U. z 2009r. Nr.226  poz. 1817).

Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (art. 38).

2. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

4. Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:  Leszek  Oleś –pracownik Urzędu Gminy.

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Każdy wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium najpóźniej do dnia i godziny (czasu lokalnego) składania ofert w wysokości: 4000,00  PLN

1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.z 2007  Nr 42 poz 275).

2.  W przypadku, kiedy wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem z dopiskiem „Stacja  Uzdatniania Wody” na następujące konto: Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju O/Łubnice, Nr 05851700070060000000260029 (ksero przelewu należy dołączyć do oferty)

3. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust.4a ustawy Pzp.

4. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z pkt 3, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust 3., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

9. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

10. Wymaga się załączenia do oferty dokumentu wniesienia wadium.

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodną z ustawą, której treść odpowiada treści SIWZ – na Formularzu ofert + kosztorys ofertowy.

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

4. Oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach począwszy od numeru 1 na pierwszej stronie oferty. Zamawiający dopuszcza nie stawianie numerów na pustych stronach.

5. Kartki oferty powinny być połączone w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie.

6.Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę.

7. Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach w siedzibie Zamawiającego w Łubnicach (p. nr 8) Kopertę zewnętrzną nie oznakowaną nazwą Wykonawcy należy zaadresować na adres Zamawiającego z napisem: Oferta na „Stacja Uzdatniania Wody”.

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM    06.05.2011

Koperta wewnętrzna oprócz opisu j.w. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby zamawiający mógł je odesłać w przypadku, gdy zostanie złożona po upływie terminu składania ofert.

8. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu.

Powiadomienie o złożeniu zmian lub wycofaniu musi być złożone wg. takich samych zasad jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (zewnętrzna i wewnętrzna) odpowiednio oznakowanych z dopiskiem ,,ZMIANA” lub,,WYCOFANIE”

9. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy.

10.Wszystkie załączone do oferty kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę: podpis + zapis ,,Za zgodność z oryginałem”

11.Zamawiający w przypadku dołączenia do oferty nierzetelnej lub budzącej wątpliwości, co do prawdziwości kserokopii dokumentu może żądać przedstawienia jego oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.

12. Wykonawca może w swojej ofercie zastrzec informacje, które stanowią tajemnicę jego przedsiębiorstwa (informacje zastrzeżone należy zapakować w dodatkową kopertę z dopiskiem „Nie udostępniać - informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”). Wykonawca nie może jednak zastrzec dowolnej informacji jako tajemnicy. Mogą nią być jedynie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

13. Wyjaśnienia do Specyfikacji.

13.1.Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ.

13.2. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej.

14. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed terminem składania ofert Zamawiający może zmienić treść SIWZ. O zmianie powiadomi wszystkich Wykonawców, którym doręczono SIWZ oraz umieści na stronie internetowej.

UWAGA: Zamawiający zwraca się z prośbą o nie załączanie do oferty dokumentów nie wymaganych w SIWZ.

XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy w Łubnicach w pokoju nr 8 do dnia 06.05 2011 roku do godz. 1000

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.05.2011r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego w Łubnicach w pokoju nr 13.

3. Zamawiający dokona jawnego otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informacje z otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5.Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy firm oraz adresy Wykonawców, Wykonawców także informacje dotyczące ceny , terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

6. Koperty oznaczone,, WYCOFANE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Koperty wewnętrzne nie będą otwierane.

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

2. Przed przystąpieniem do sporządzenia oferty wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji terenowej w celu szczegółowego zapoznania się z miejscem realizacji zamówienia oraz warunkami terenowymi jego realizacji .

3.Cena ma wynikać z kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą uproszczoną

XVI. KRYTERIA OCENY OFERT

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej będzie:

- cena – 100%,

Oferty oceniane będą według formuły:

Cn / Cb × 100 × 100%  = ilość punktów,

gdzie:

Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,

Cb – cena oferty rozpatrywanej,

100 – wskaźnik stały,

100% – znaczenie kryterium ceny,

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów.

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji.

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1.Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty podając w szczególności:

- nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy,  którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firm) siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli ofert wraz z punktacją przyznaną ofertom.

- uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawcy, jeżeli takie będzie miało miejsce.

- uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty, jeżeli takie będzie miało miejsce

- termin po upływie, którego możliwe będzie zawarcie umowy

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

- zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń

- zamieszczenie na stronie internetowej zamawiającego

5. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający

zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

- ubiegali się o udzielenie zamówienia- w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert

- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne .

6. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek, oferenta który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania , które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.

-w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty , jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną , lub

- w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty , jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób,

- w przypadku gdy, w postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy, bądź też został złożona tylko jedna oferta możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów .

8. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę 9. W przypadku, gdy okaże się , że wykonawca , którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą  spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 7% ceny całkowitej podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju o/Łubnice, Nr 05851700070060000000260029

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu zamawiający za zgodą wykonawcy może zaliczyć kwotę wadium na poczet kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70 % zabezpieczenia  w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie  30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1.Wzór umowy o realizacje zadania stanowi integralną część niniejszej specyfikacji

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie na poniższych warunkach:

a) w przypadku działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w terminie umownym lub powodującej zmianę zakresu robót,

b) w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej;

c) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych i innych niewymienionych robót, jeśli będzie potrzebny dodatkowy czas na ich wykonanie i spowoduje to konieczność zmiany terminu.

d) w przypadku wykonywania innych wcześniej nieprzewidzianych robót w sferze przekazywanego wykonawcy placu budowy. W takim wypadku wykonawca jest upoważniony do wystąpienia o wydłużenie okresu na realizację zamówienia o okres wprowadzonych zakłóceń wraz ze skutkami z tego wynikłymi.

e) w przypadku złożenia przez wykonawcę propozycji, które przyśpieszą ukończenie robót, zmniejszając koszty, poprawią sprawność lub jakość robót lub w inny sposób dostarczą zamawiającemu pożytku.

XX. ZLECANIE ROBÓT PODWYKONAWCOM

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Ofertowym.

3. Z chwilą powierzenia części zadania podwykonawcom Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wykazu podwykonawców.

XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcom oraz innym osobom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługuje prawo wniesienia odwołania na zasadach określonych w dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

XXII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych.

ZAŁACZNIKI:

1. Formularz oferty i oświadczenia – zał. Nr 1

2. Wykaz wykonanych robót – zał. Nr 2

3. Wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia – zał. Nr 3

4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. Nr 4

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. Nr 5

6.  Projekt umowy – zał. Nr 6

7. Przedmiary robót

8. Szkice

9. Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 1

OFERTA  PRZETARGOWA

NA WYKONANIE ZADANIA

„Stacja Uzdatniania Wody”

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ:

Pełna nazwa wykonawcy ...............................................................................................................

Dokładny adres:..............................................................................................................................

Telefon.....................................................................  fax ....................................................

e-mail: ......................................................................................................................................

## NIP: ............................................................REGON:................................................................

Nazwa Banku ……………………………………………………………....................………

Numer rachunku ……………………………………...…………………………………………..

## Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w następującej cenie:

Wartość netto ................................ zł

(słownie:................................................................................................................)

Podatek VAT  ......... % ...................... zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Wartość brutto .............................. zł

(słownie: ...............................................................................................................)

- Deklarujemy realizacje przedmiotowego zadania w terminie do …………….

- Udzielamy ......................................miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że akceptujemy w całości projekt umowy.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą 30 dni od daty jej otwarcia.

- Deklarujemy, że w przypadku wygrania przetargu zabezpieczenie należytego wykonania umowy w  wysokości 7% ceny całkowitej w formie ................................., będzie przekazane zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy.

- W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy 
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Nie zamierzamy powierzać podwykonawcom żadnej części zamówienia /następujące części niniejszego zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

(Wykonawca wypełnia tabelę  - o ile dotyczy)

| Lp. | Nazwa części zamówienia |
| --- | --- |

.................................................................

(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

…………………………

pieczęć wykonawcy

Załącznik nr 2

Wykaz wykonanych robót

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej progów unijnych na „Stacja Uzdatniania Wody„ oświadczamy, że w ciągu ostatnich 5 lat/w okresie prowadzenia działalności wykonaliśmy co najmniej jedną robotę budowlaną  o podobnym zakresie robót , której wykonanie potwierdzamy załączonymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie robót:

| Rodzaj prac | Całkowita wartość robót | Czas realizacji od - do | Nazwa Zleceniodawcy |
| --- | --- | --- | --- |

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokument  potwierdzający należyte wykonanie wskazanych w tabeli robót.

................................................................

(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 3

……………………………….

(pieczątka adresowa Wykonawcy)

WYKAZ  OSÓB

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej progów unijnych na „Stacja Uzdatniania Wody” przedstawiam wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia:

| Lp | Nazwisko i imię | Zakres wykonywanych czynności przy realizacji zamówienia | Wykształcenie | Nr uprawnień | Dysponuje | Będzie dyspono wał |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Do wykazu dołączam dokumenty potwierdzające uprawnienia do kierowania robotami oraz zaświadczenia z właściwej Izby Samorządu Zawodowego oraz pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

…….........................................................

(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik Nr.4.

.....................................

(nazwa wykonawcy)

.......................................

(siedziba wykonawcy)

.......................................

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW

z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Stacja Uzdatniania Wodyy”

Ja (imię i nazwisko)............................................................................................

jako upoważniony przedstawiciel

firmy ................................................................................................................

oświadczam, że spełniamy warunki, określone art.22 ust.1 ustawy, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

dnia, ...............................................	Podpisano

.......................................................

(upoważniony przedstawiciel )

........................................................

(adres )

Załącznik nr.5

.......................................

(nazwa wykonawcy)

.......................................

(siedziba wykonawcy)

.......................................

OŚWIADCZENIE  O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Stacja  Uzdatniania Wody”

Ja (imię i nazwisko)...............................................................................................................

jako upoważniony przedstawiciel

wykonawcy .................................................................................................................................

oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia go z postępowania o udzielenia zamówienia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - Pzp.

dnia, ...............................................	Podpisano

.......................................................

(upoważniony przedstawiciel )

........................................................

(adres )

Załącznik nr 6

# PROJEKT

# U M O W A  NR  /2011

zawarta w dniu ………  2011 r  w Łubnicach pomiędzy  Gminą Łubnice w imieniu, której działa Wójt Gminy Łubnice

zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje:

Annę Grajko – Wójt Gminy Łubnice z jednej strony,

a:                                   zwany dalej Wykonawcą,

reprezentowany przez :

§ 1

W wyniku wyboru oferty w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego, rozstrzygniętego w dniu  .  . 2011r. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Stacja Uzdatniania  Wody”.

§ 2

Termin rozpoczęcia robót –

termin zakończenia robót –

Materiały i sprzęt niezbędne do wykonania przedmiotu umowy zapewni we własnym zakresie Wykonawca.

§ 4

- W trakcie wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest do właściwego oznakowania terenu.

- Po wykonaniu prac teren powinien zostać wysprzątany poprzez usunięcie gruzu i innych nieczystości.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w czasie wykonywania przedmiotu umowy.

§ 5

      - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych.

      - Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów oraz urządzeń, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności, atesty itp.

      - Wykonawca zobowiązuje się do stosowania norm i przepisów, które mają spełniać materiały, sprzęt oraz wykonane i odbierane roboty, powołanych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

§ 6

- Wykonawca nie może zlecić podwykonawcom całości robót objętych przedmiotem zamówienia.

- Zamawiający dopuszcza zlecenie podwykonawcom części robót, które zostały wymienione w ofercie wykonawcy.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

§ 7

- Wykonawca udziela..........-m-cy gwarancji i rękojmi na wykonane przez siebie roboty.

- Zamawiający może wg własnego wyboru realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 8

1.Ze strony Zamawiającego Inspektorem Nadzoru jest..............................................................

2. Ze strony Wykonawcy Kierownikiem Budowy jest................................................................

§ 9

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie

(łącznie z   należnym  podatkiem VAT) zł:

Słownie zł:

2.W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku VAT kwota umowy ulegnie zmianie o wartość wynikającą z różnicy podatku VAT.

3. Kwota określona w ust. 1 jest stała zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji technicznej, jak również nie ujęte w dokumentacji technicznej a niezbędne do wykonania zadania a w szczególności podatek VAT, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, próby, sprawdzenia, uzgodnienia, zezwolenia, dokumentację powykonawczą, inwentaryzację geodezyjną.

- Dopuszcza się możliwość zapłaty za wykonane w terminie i odebrane części przedmiotu umowy zgodnie z protokołem odbioru częściowego.

- Wykonawca może wystawić fakturę na podstawie protokołu odbioru robót przygotowanego podpisanego przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru.

§ 10

1.  Zapłata za wykonanie robót dokonana będzie w formie przelewu w  terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

2.  Podstawą do wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę jest dokonanie

odbioru końcowego, po uprzednim dokonaniu odbioru inspektorskiego.

3. Odbiór inspektorski nastąpi komisyjnie poprzez sporządzenie protokołu  inspektorskiego odbioru robót w obecności przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, po uprzednim przedstawieniu dokumentów rozliczeniowych z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru wykonania zakresu rzeczowego robót za dany okres rozliczeniowy.

4.  W przypadku nieuregulowania należności w podanym terminie Wykonawca będzie naliczał odsetki za spóźnienie w wysokości odsetek ogłaszanych w Dzienniku Ustaw i w/g zasad określonych w Kodeksie Cywilnym.

5.  Zapłata nastąpi fakturami częściowymi za faktycznie wykonane roboty do wysokości kwoty ofertowej pomniejszonej o kwotę należną  podwykonawcom oraz fakturą końcową.

6.   Podstawą do wystawienia faktury częściowej przez Wykonawcę jest dokonanie

odbioru częściowego, który  nastąpi komisyjnie poprzez sporządzenie protokołu odbioru w obecności przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru.

7.  Podstawą do wystawienia faktury za zakres robót zrealizowanych przez Podwykonawców jest dostarczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę oświadczenia  złożonego nie wcześniej niż w dniu wystawienia faktury, że nie zalega z żadnymi zobowiązaniami w stosunku do podwykonawców.

§ 11

1. Odbiór nastąpi komisyjnie poprzez sporządzenie protokołu końcowego odbioru w obecności przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, po uprzednim przedstawieniu dokumentów rozliczeniowych (m.in. protokołu inspektorskiego z potwierdzeniem wykonania zakresu rzeczowego robót) i skutecznym zgłoszeniu gotowości do odbioru końcowego. Protokół końcowy zostanie sporządzony w terminie 14 dni od daty zgłoszenia gotowości.

2. Protokół końcowy odbioru musi zawierać wyszczególnienie nowo powstałych, dobudowanych, lub modernizowanych środków trwałych z określeniem ich parametrów technicznych oraz wartości (brutto łącznie z podatkiem VAT).

§ 12

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1/ w wypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które  ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.

2/ za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,2%

wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki,

3/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i

rękojmi  za wady w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za wykonany

przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie

wad,

2. Podstawą do naliczenia kar jest kwota jak w § 9 niniejszej umowy.

§ 13

1.  Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie.

2.  Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie w chwili odbioru.

§ 14

1.  W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji i rękojmi wad nienadających się do usunięcia, zamawiający może:

a) jeżeli wady nie umożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - obniżyć wynagrodzenie za przedmiot umowy odpowiednio do jego wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - odstąpić od umowy.

2.  W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie rękojmi zamawiający może:

a) żądać usunięcia wad, wyznaczając wykonawcy odpowiedni termin,

b) obniżyć wynagrodzenie wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

§ 15

### 1. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na usunięcie wad, uwzględniając możliwości techniczno - organizacyjne Wykonawcy.

2.  W przypadku braku uczestnictwa Wykonawcy przy sporządzaniu protokołu lub odmowy jego podpisania zamawiający sporządzi protokół komisyjny  wówczas Zamawiający może usunąć wady w zastępstwie Wykonawcy na jego koszt.

3.  Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

§ 16

1.  Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość  związanych z tym kosztów. Jeżeli koszt usunięcia wad byłby niewspółmierny do efektów uzyskanych w następstwie usunięcia  wad, poczytuje się, że wady nie nadają się do usunięcia.

2.  Zamawiający może usunąć w zastępstwie wykonawcy i na jego koszt  wady  nieusunięte w wyznaczonym terminie.

§ 17

Roszczenie kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne:

1/ za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,

2/ za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.

§ 18

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 19

Zastrzeżenia stron:

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za przestrzeganie przepisów BHP oraz ewentualne szkody powstałe w wyniku realizacji robót budowlanych prowadzonych na podstawie niniejszej umowy.

2.  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich wymaganych badań na

własny koszt, /w tym badania zagęszczenia gruntu/.

3.  Wykonawca na własny koszt zabezpiecza wszelkie media, oraz ponosi koszty związane z dokonywaniem odbiorów poszczególnych branż. Wszelkie koszty i wymagane uzgodnienia związane z realizacją zadania w zakresie i na koszt wykonawcy.

4.  W przypadku powstania odpadów niebezpiecznych w toku realizacji niniejszej umowy, Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie dokona utylizacji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedstawi Zamawiającemu stosowne zaświadczenie.

5.  Strony potwierdzają wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy

na kwotę zł.

słownie zł:

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% jego wartości zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od daty odbioru ostatecznego robót.

- Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15  dnu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 20

Integralną część umowy jest oferta Wykonawcy i kosztorys ofertowy.

§ 21

1. Niedopuszczalna jest  pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy za wyjątkiem warunków zmiany przewidzianych w specyfikacji.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 22

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

b) w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

c) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

d) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

e) gdy Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 tydzień lub przerwa trwa tak długo, że łączne kary za zwłokę osiągnęły górną granicę stosowania kar umownych,

f)  gdy Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z dokumentacją bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na odstępstwo.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu do zapłaty faktur, określonego w niniejszej umowie,

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy,

3. Poza okolicznościami przewidzianymi w ust. 1 i 2 umowy Zamawiający lub Wykonawca   
mogą odstąpić od realizacji umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy                postanowienia umowy powodując utratę jego zasadniczych korzyści wynikających                         z umowy.

4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności   
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno być  
przekazane  drugiej stronie co najmniej 3 dni przed terminem odstąpienia.

5. W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

a) w terminie do siedmiu dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która odstąpiła od Umowy,

c) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

6. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, a najpóźniej  w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

7. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 5 pkt. c niniejszego paragrafu Umowy,

c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 23

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 24

Sprawy sporne wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd Właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 25

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa zostaje u Zamawiającego.

Wykonawca:                                                                                Zamawiający:

Kontrasygnata Skarbnika:

Wykonawca skreśla niepotrzebne

Wykonawca skreśla niepotrzebne