GMINA ŁUBNICE - ZESTAWIENIE OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH

| Lp. | Miejscowość | Ilość oczyszczalni ogółem | Oczyszczalnie o przepustowości 0,9m3/d | Oczyszczalnie o przepustowości 1,2m3/d | Oczyszczalnie o przepustowości 1,5m3/d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Beszowa | 20 | 20 |  |  |
| 2 | Budziska | 26 | 23 | 3 |  |
| 3 | Czarzyzna | 31 | 29 | 2 |  |
| 4 | Gace Słupieckie | 21 | 18 | 1 | 2 |
| 5 | Łubnice | 22 | 19 | 2 | 1 |
| 6 | Łyczba | 9 | 7 | 1 | 1 |
| 7 | Orzelec Mały | 16 | 15 |  | 1 |
| 8 | Orzelec Duży | 5 | 5 |  |  |
| 9 | Przeczów | 1 | 1 |  |  |
| 10 | Rejterówka | 8 | 8 |  |  |
| 11 | Słupiec | 24 | 17 | 3 | 4 |
| 12 | Szczebrzusz | 15 | 14 | 1 |  |
| 13 | Wilkowa | 6 | 6 |  |  |
| 14 | Wolica | 1 | 1 |  |  |
| 15 | Zalesie | 7 | 6 | 1 |  |
| 16 | Zofiówka | 8 | 7 | 1 |  |
|  | Razem | 220 | 196 | 15 | 9 |