GMINA ŁUBNICE - ZESTAWIENIE OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH

| Lp. | Nazwa miejscowości | Oczyszczalnia | Studnia chłonna | Istniejący zbiornik bezodpływowy | Studzienka rewizyjna | Rury PVC 160mm | Rury ochronne PVC250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budziska | 63 | 40 | 23 | 59 | 785 | 23 |
| 2 | Słupiec | 61 | 38 | 23 | 59 | 959 | 40 |
| 3 | Gace Słupieckie | 22 | 14 | 8 | 26 | 373 | 8 |
| 4 | Zofiówka | 18 | 7 | 11 | 13 | 199 | 8 |
| 5 | Szczebrzusz | 15 | 9 | 6 | 9 | 175 | 8 |
| 6 | Zalesie | 20 | 15 | 5 | 18 | 304 | 4 |
| 7 | Czarzyzna | 22 | 12 | 10 | 26 | 275 | 8 |
| 8 | Rejterówka | 13 | 12 | 1 | 15 | 182 | 16 |
| 9 | Orzelec Mały | 2 | 2 | - | 1 | 23 | - |
| 10 | Przeczów | 3 | 1 | 2 | 4 | 33 | - |
| 11 | Beszowa | 1 | 1 | - | - | 6 | - |
| 12 | Łubnice | 3 | 3 | - | 2 | 32 | - |
| 13 | Wolica | 1 | 1 | - | - | 12 | - |
|  | Gmina Łubnice | 244 | 155 | 89 | 232 | 3358 | 115 |