GACE SŁUPIECKIE - ZESTAWIENIE OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH

| Lp. | Nazwisko Imię | Nr. Domu | Oczyszczalnia | Studnia chłonna | Istniejący zbiornik bezodpływowy | Studzienka rewizyjna | Rury PVC 160mm | Rury ochronne PVC250 | Działka ewidencyjna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Golba Marian | 25 | 1 | 1 |  |  | 19 |  | 307 |
| 2 | Skoczylas Wiesława | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 14 |  | 462,463 |
| 3 | Tarnowski Stanisław | 4 | 1 | 1 |  | 1 | 16 |  | 470 |
| 4 | Gromny Józef | 10 | 1 |  | 1 | 1 | 8 |  | 539/1 |
| 5 | Zimoląg Jan | 9A | 1 |  | 1 | 1 | 23 |  | 361,356 |
| 6 | Mazur Robert | 9 | 1 | 1 |  |  | 7 |  | 367/2 |
| 7 | Ramos Jan | 59 | 1 |  | 1 | 2 | 15 |  | 55 |
| 8 | Rogala Zbigniew | 77 | 1 |  | 1 | 2 | 33 |  | 26 |
| 9 | Warzecha Karol | 47 | 1 | 1 |  | 1 | 12 |  | 245/2 |
| 10 | Kotlarz Bożena | 45 | 1 | 1 |  | 2 | 24 |  | 241/1 |
| 11 | Madej Ludmiła | 46 | 1 | 1 |  | 1 | 11 |  | 242/1 |
| 12 | Sawa Paweł | 90 | 1 |  | 1 | 2 | 10 |  | 354/1 |
| 13 | Gryz Stanisław | 86 | 1 |  | 1 |  | 9 |  | 342 |
| 14 | Szczepanek Henryka | 24 | 1 | 1 |  | 1 | 6 |  | 360 |
| 15 | Sanecki Bolesław | 38 | 1 | 1 |  | 2 | 56 |  | 445/1 |
| 16 | Radzyński Wiesław | 79 | 1 | 1 |  | 2 | 25 | 4 | 3/2 |
| 17 | Guca Jan | 78 | 1 |  | 1 | 2 | 17 |  | 435 |
| 18 | Gumuła Sławomir | 84 | 1 | 1 |  | 1 | 19 | 4 | 178/1 |
| 19 | Zielono Czesław | 18 | 1 |  | 1 | 1 | 5 |  | 261 |
| 20 | Majczak Zdzisław | 48 | 1 | 1 |  | 1 | 15 |  | 180 |
| 21 | Kajtek Andrzej | 43A | 1 | 1 |  | 1 | 16 |  | 237,239 |
| 22 | Zysk Marian | 23 | 1 | 1 |  | 1 | 13 |  | 349 |
|  | RAZEM |  | 22 | 14 | 8 | 26 | 373 | 8 |  |