REJTERÓWKA - ZESTAWIENIE OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH

| Lp. | Nazwisko Imię | Nr. Domu | Oczyszczalnia | Studnia chłonna | Istniejący zbiornik bezodpływowy | Studzienka rewizyjna | Rury PVC 160mm | Rury ochronne PVC250 | Działka ewidencyjna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adamczyk Mirosław | 23 | 1 | 1 |  | 1 | 15 |  | 50/2 |
| 2 | Chajski Witold | 21 | 1 | 1 |  |  | 10 |  | 78 |
| 3 | Rogóz Henryk | 20 | 1 | 1 |  | 1 | 25 |  | 153 |
| 4 | Kotlarz Jan | 14 | 1 | 1 |  | 1 | 14 | 4 | 61 |
| 5 | Biskup Marian | 19 | 1 | 1 |  | 1 | 19 | 4 | 68,67 |
| 6 | Wróbel Teresa | 18 | 1 | 1 |  | 2 | 23 | 4 | 66/2 |
| 7 | Pasternak Mieczysław | 17 | 1 | 1 |  | 3 | 22 |  | 64/1 |
| 8 | Przekota Leszek | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 12 | 4 | 112/1 |
| 9 | Rakoczy Marianna |  | 1 | 1 |  |  | 10 |  | 37/4 |
| 10 | Mazur Ryszard | 26 | 1 | 1 |  | 1 | 9 |  | 35/2 |
| 11 | Midura Andrzej | 27 | 1 | 1 |  | 1 | 9 |  | 11 |
| 12 | Mazur Alicja | 13 | 1 |  | 1 | 2 | 5 |  | 126 |
| 13 | Liguzińska Krystyna |  | 1 | 1 |  | 1 | 9 |  | 79 |
|  | Razem |  | 13 | 12 | 1 | 15 | 182 | 16 |  |